**Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie**

**ul. Krowoderska 73**

**31-158 Kraków**

 Kraków, 24.09.2015

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup:

**5 sztuk Palnika automatycznego**.

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup **Palnika automatycznego – 5 sztuk** o n/w parametrach

## Wymagania techniczne:

**Palnik automatyczny**

**Cechy towaru:**

**Zestaw złożony z palnika, adaptera do naboi, naboi gazowych**

|  |
| --- |
| 1. Technologia mikroprocesorowa,
2. Ognioodporny panel kontrolny,
3. Obudowa i elementy obsługowe wykonane ze stali szlachetnej i szkła, odporne na promieniowanie UV i na rozpuszczalniki,
4. Standardowe programy do obsługi za pomocą przycisku nożnego,
5. Praca ciągła z nabojem gazowym: 40 min z CV 360,
6. Urządzenia zabezpieczające: kontrola zapłonu, płomienia i temperatury, kontrola stopnia zabrudzenia, automatyczne wyłączanie urządzenia (60 min) oraz wskaźnik ciepła resztkowego,
7. Załączany pedałem, pedał na wyposażeniu,
8. Głowica zdejmowana i rozkładana – możliwość zmiany kąta nachylenia,
9. Temperatura płomienia – 1300 0C gaz ziemny, 13500C gaz ciekły (propan - butan),
10. Ciśnienie robocze gazu – 18-25 mbar gaz ziemny.
 |

**Opis sposobu przygotowania oferty**

Oferty należy przesyłać do dnia 2 października 2015 roku na adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A. Grottgera 1/5, 30-035 Kraków,

 **Oferta winna zawierać:**

* cenę (zł brutto),
* wszystkie ewentualne koszty dodatkowe
* warunki płatności
* nazwę, model, opis techniczny oferowanych urządzeń,
* termin dostawy
* warunki gwarancji

**Termin związania ofertą** - 20 dni od złożenia oferty.

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium - cena 100%.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Bożena Podobińska tel.: 668 118 293, e-mail: b.podobinska@kwspz.pl