**Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie**

**ul. Krowoderska 73**

**31-158 Kraków**

 Kraków, 01.07.2015

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup wagi i analizatora składu ciała człowieka.

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup wagi i analizatora składu ciała człowieka

## Wymagania techniczne:

|  |  |
| --- | --- |
| Zasada pomiaru | BIA (bioelektryczna impedancja) |
| Czas pomiaru | 10 sekund |
| Maksymalna waga | 270 kg |
| Dokładność | 0.1 kg |
| Wyświetlacz | 2.9" x 3.4" LCD ciekłokrystaliczny |
| Przedział wiekowy | 5 lat - 99 lat |
| Zasilanie | Zasilacz AC 7V |
| Współpraca z komputerem | Tak RS232 |
| Drukarka | Tak - wbudowana na papier termiczny |
| Kalibracja | 300 000 pomiarów |
| Wymiary | 1. 690 x 1022 mm
 |

**Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała zawiera:**

* Waga całkowita
* Masa tkanki tłuszczowej w %
* Masa tkanki tłuszczowej w kg
* Masa tkanki mięśniowej w kg
* Masa tkanki beztłuszczowej w kg
* Całkowita zawartość wody w organizmie w %
* Całkowita zawartość wody w organizmie w kg
* Indeks masy ciała BMI
* Wiek metaboliczny
* Masa kości w kg
* Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
* Wskaźnik podstawowej przemiany materii kcal BMR

**Opis sposobu przygotowania oferty**

Oferty należy przesłać do dnia 08 lipca 2015 roku na adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A.Grottgera 1/5,
30-035 Kraków,

**Oferta winna zawierać:**

- cenę (zł brutto),

- wszystkie ewentualne koszty dodatkowe

- warunki płatności

- nazwę, model, opis techniczny oferowanych urządzeń,

- termin dostawy

- warunki gwarancji

**Termin związania ofertą** - 20 dni od złożenia oferty.

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium - cena 100%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel./fax +48 12 631 54 40 – Małgorzata Kwaśniak