**Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie**

**ul. Krowoderska 73**

**31-158 Kraków**

 Kraków, 21.04.2016

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup:

**2 sztuk WAGI ANALITYCZNEJ .**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup **WAGA ANALITYCZNA** – **2 sztuki** o n/w parametrach

## Wymagania techniczne:

**WAGA ANALITYCZNA**

**Cechy towaru:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obciążenie maksymalne [Max] | 220 g |
| Obciążenie minimalne [Min] | 10 mg |
| Dokładność odczytu [d] | 0,1 mg |
| Zakres tary | -220 g |
| Powtarzalność | 0,1 mg |
| Liniowość | ±0,2 mg |
| Czas stabilizacji | 3,5 s |
| Wymiar szalki | ø 100 mm |
| Dryft czułości | 1 ppm/°C w temperaturze +10 ° - +40 °C  |
| Temperatura pracy | +10 ° - +40 °C  |
| Zasilanie | 12 ÷ 16 V DC  |
| Kalibracja | wewnętrzna (automatyczna)  |
| Wyświetlacz | LCD (z podświetleniem)  |
| Interfejs | 2×RS 232, USB-A, USB-B, WiFi (opcja)  |
| Wymiary opakowania | 495×400×515 mm |
| Masa | 5,4/7,5 kg |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Opis sposobu przygotowania oferty**

Oferty należy przesyłać do dnia 26 kwietnia 2016 roku na adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A. Grottgera 1/5, 30-035 Kraków,

 **Oferta winna zawierać:**

* cenę (zł brutto),
* wszystkie ewentualne koszty dodatkowe
* warunki płatności
* nazwę, model, opis techniczny oferowanych urządzeń,
* termin dostawy
* warunki gwarancji

**Termin związania ofertą** - 20 dni od złożenia oferty.

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium - cena 100%.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Bożena Podobińska tel.: 668 118 293, e-mail: ecofood@kwspz.pl