**Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie**

**ul. Krowoderska 73**

**31-158 Kraków**

 Kraków, 10.05.2015

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup urządzenia: spektrofotometr.

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia: spektrofotometr

## Wymagania techniczne:

* typ urządzenia: spektrofotometr jednowiązkowy
* zakres długości fal: 190-1100nm (szerokość: nie większa niż 4nm, dokładność: nie gorsza niż 0,5nm)
* zakres pracy: od -0,3 do +3,0A
* stabilność: nie gorsza niż 0,002 A/h
* pamięć: nie mniej niż 100 wyników, nie mniej niż 100 krzywych kalibracyjnych
* złącza komunikacyjne: USB, równoległe
* oprogramowanie do analizy wyników
* wyświetlacz LCD (długość fali, wartość A)
* zasilanie 230V, 50-60Hz
* kuwety szklane (nie mniej niż 4)
* kuwety kwarcowe (nie mniej niż 2)

**Opis sposobu przygotowania oferty**

Oferty należy przesłać do dnia 17 czerwca 2015 roku do godz. 10.00 na adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A.Grottgera 1/5,
30-035 Kraków,

**Oferta winna zawierać:**

- cenę (zł brutto),

- wszystkie ewentualne koszty dodatkowe

- warunki płatności

- nazwę, model, opis techniczny oferowanych urządzeń,

- termin dostawy

- warunki gwarancji

**Termin związania ofertą** - 20 dni od złożenia oferty.

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium - cena 100%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel./fax +48 12 631 54 40 – Małgorzata Kwaśniak