**Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie**

**ul. Krowoderska 73**

**31-158 Kraków**

Kraków, 10.05.2015

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup łaźni wodnej.

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup łaźni wodnej typu SWB

## Wymagania techniczne:

* regulacja temperatury: od +5°C powyżej RT do 100°C
* stabilność temperatury: nie gorsza niż 0,2°C
* rozdzielczość: nie gorsza niż 0,1°C
* wanna ze stali nierdzewnej
* pojemność wanny: nie mniej niż 22 litry
* wymiary wanny: nie mniejsze niż: 350x450x200mm
* wymiary kosza wytrząsarki: nie mniejsze niż 275x380x120mm
* wyświetlacz LCD (temperatura bieżąca)
* zasilanie 230V, 50-60Hz
* funkcja minutnika
* sygnalizacja błędów i alarm w przypadkach przegrzania i spadku poziomu wody
* wyposażenie:
  + pokrywa nierdzewna, dwuspadowa
  + platforma z uchwytami do kolb
  + uchwyty na kolby 300ml (5 sztuk)
  + uchwyty na kolby 100ml (10 sztuk)
  + uchwyt/statyw na probówki szklane 16x160mm (1 zestaw)

**Opis sposobu przygotowania oferty**

Oferty należy przesłać do dnia 17 czerwca 2015 roku do godz. 10.00 na adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A.Grottgera 1/5,   
30-035 Kraków,

**Oferta winna zawierać:**

- cenę (zł brutto),

- wszystkie ewentualne koszty dodatkowe

- warunki płatności

- nazwę, model, opis techniczny oferowanych urządzeń,

- termin dostawy

- warunki gwarancji

**Termin związania ofertą** - 20 dni od złożenia oferty.

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium - cena 100%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel./fax +48 12 631 54 40 – Małgorzata Kwaśniak